议价邀请书

议价编号：LZSZYY201801

议价项目名称：

手术放大镜（含头灯）

广西柳州市中医医院

2018年01月05日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年01月05日

- 投标截止时间：2018年01月20日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》、《产品注册证》及副件（认可表）。

以上文件复印件均需盖单位公章。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年01月05日

货物需求一览表

设备名称：手术放大镜（含头灯）           数量：2付

技术参数要求：

手术放大镜（含头灯）技术要求

头灯技术参数：

- 便携式，小巧轻巧的照明系统。

- LED照明灯，提供大功率同轴照明，保证视野场中无阴影。

- 色温：6000K。

- 可选配黄色滤光器。

- 便携式充电锂离子电池供电，续航时间最少4小时。

- 使用灵活方便，可连续调节亮度，光强度控制：0-100%。

- LED使用寿命：1W超高输出，额定寿命50000小时。

- 倾斜角度：针对每项检测其偏角均可独立连续调节。

- 变阻器：便携头戴式。

- 可连接交流电源或便携式电源。

- 照明强度：250mm工作距离达到34000lux光强度。

- 光斑尺寸：420mm工作距离。

手术放大镜参数：

- 手术放大镜，要求具有全新LED光源，重量轻，视野清晰，有细腻清晰的放大效果，镜架式与头戴式可选。

- 金属固定，总的光稳定性和完善的双眼视觉。

- 精确瞳孔定位系统。

- 可以在移动中保持清晰对焦，轻质铝杆搭配单个瞳孔调节机制，让悬挂式放大镜稳定可靠且具备最佳焦点对准功能。

- 放大视图，简化工作。

- 激光定向光学放大质量。

- 多个放大倍率，实现更高水平的精确治疗。

- 眼镜式：可调节鼻垫，两种鼻垫可选，防过敏材质制成，完美配合使用者的轮廓，将放大镜安全固定。

- 头带式：提供头带作为运动镜架的实用装备。

- 铰链系统提供完全的灵活性，观看和姿态角。

- 可上翻铰链：正确的位置、观察角和与病人的随时互动。