议价邀请书

议价编号：LZSZYY201813

议价项目名称：

光子治疗仪

广西柳州市中医医院

2018年05月10日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年05月10日

- 投标截止时间：2018年05月25日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：院办

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

以上文件复印件均需盖单位公章。

3、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

4、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

5、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

6、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

7、交货期由议价方与院方在合同中确定。

8、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年05月10日

设备保修需求及技术参数：      数量1台

一、技术参数

- 输出光功率（光杯口平面测量）：18W

- 采用美国进口半导体固态光源点阵芯片集成式光源材料。7寸触控屏，操作系统具有自动和手动模式两种。累积治疗时间。

- 光功率密度（光杯口表面测量）：红光230MW/c㎡ ,光源中心密度：1800MW/CM。

- 中心波长：640MM±10nm

- 有效照射面积：光功率密度≥40MW/CM2时的实测有效治疗面积≥250mW/c㎡。

- 光源模块出光口平面面积：≥55c㎡

- 最大治疗深度：皮下10CM

- 升降装置：触摸自动升降装置速度：36MM/S

- 能量调节方式：手动/自动。设备配置紧急停止按纽并置于显著位置。方便在治疗时能随时停止设备。

- 照射距离控制模式：1、软件操作控制，2、治疗时可随时调整照射距离。

- 测温功能：水冷冷却系统，治疗仪装有温度保护模式，水冷却系统发生故障时自动保护装置并能迅速切断电源的独家控温系统，控温范围在10~25度的过温保护装置。

- 操作面板;液晶触摸；控制系统装置：工业控制芯片，工业CPU；联网接口：标准RS-232

二、售后服务

1、成交供应商须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，至少各使一人熟练掌握使用及维修，能独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切费用由成交供应商承担。

2、提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修只能收取零配件费，免收维修费及差旅费

3、质保期内成交供应商提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应,24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由成交供应商承担。如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，成交供应商须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题.