议价邀请书

议价编号：LZSZYY201832

议价项目名称：

神经血管治疗仪

广西柳州市中医医院

2018年08月21日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年08月21日

- 投标截止时间：2018年08月26日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：院办

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

以上文件复印件均需盖单位公章。

3、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

4、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

5、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会1个月内按《柳州市中医医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

6、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

7、交货期由议价方与院方在合同中确定。

8、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年08月21日

设备需求及技术参数：

设备名称：神经血管治疗仪       数量：1套

技术参数要求：

1．设备功能与组成

- 治疗仪采用属于3R类激光的LED光源技术。用于扩张血管，营养神经，缓解患者疼痛、麻木等症状。

- 治疗仪配备主机一台，治疗垫4个，可同时用于4个部位的治疗。

- 每个治疗垫组合了红外、红光共68个LED光源。

- 配备身体各部位绑带,治疗垫可自由弯曲，完美贴合人体各部位。

- 治疗时间定时提醒功能。

2．设备技术指标：

- LED光源波长：

- 红光LED峰值波长640nm，误差不超过±10%；

- 红外LED峰值波长880nm，误差不超过±10%。

- 治疗片输出功率密度范围：

- 0mW/cm2~5mW/cm2，由小到大可调，误差不超过±20%。

- 定时功能：

10min、20min、30min、40min、50min、60min可选；

定时误差不超过±5%。

- 治疗脉冲频率：

- 脉冲频率73HZ、146HZ、293HZ、587HZ、1174HZ、2349HZ、4698HZ（7种脉冲频率可选）；

- 脉冲频率误差不超过±5%。